| U1066 | ENR_IRIS2_Inventaire des poids étalons pour le contrôle des balances_01 |  |
| --- | --- | --- |

- Poids de classe E2 (contrôle des balances de classe I)

| Poids étalons | Classe | N° de série poids étalons | N° Certificat d’analyse |
| --- | --- | --- | --- |
| 10mg | E2 | S16 14370 | Z16 14370 |
| 1g |  | S16 14372 | Z16 14372 |
| 100g |  | S16 14374 | Z16 14374 |

- Poids de classe F1 (contrôle des balances de classe II et III)

| Poids étalons | Classe | N° de série poids étalons | N° Certificat d’analyse |
| --- | --- | --- | --- |
| 1g | F1 | S16 14377 | Z16 14377 |
| 10g |  | S16 14378 | Z16 14378 |
| 50g |  | S16 14379 | Z16 14379 |
| 100g |  | S16 14380 | Z16 14380 |
| 500g |  | S16 14382 | Z16 14382 |

- Poids pour la calibration externe des balances

| Poids étalons | Classe des poids | Classe de la balance | N° de série poids étalons | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200g | E2 | I | S16 14375 | Calibration externe Site IRIS 1 |
| 2000g |  |  | S16 14376 |  |
| 1000g | F1 | II / III | S16 14383 |  |